Montážní návod R-FVE-DC1 / R-FVE-DC2

- DC kabely od fotovoltaických panelů o zvoleném průřezu zapojte na pojistkový odpínač QFU-DC1 (v případě dvou řetězců i na QFU-DC2). Plusový půl vždy na první pól, mínusový na druhý pól (plus – červený vodič, mínus modrý vodič) viz Obr.7

Obr.7

- DC kabely směrem ke střídači zapojte na RSA svorky viz Obr. 8. Barevně dodržte póly + červené a - modré

+  -

+    -

Obr.8

Pozmámky:

- Doporučuje vždy od svorky (MET,MIB, HOP) připojit na PE můstek viz Obr.2 žluto-zelený kabel - pospojení o požadované průřezu. (doporučujeme vodič CYA 16 mm2)

- HDR – Hlavní domovní rozváděč

- ELM – Elektroměrový rozváděč

- Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8.

- Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem

- Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty